Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.11.2023  № 828

п. Волот

Об определении временной управляющей организации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 23.01.2023 № 45 "Об установлении размера платы по содержанию жилых помещений",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 01 декабря 2023 года определить Общество с ограниченной ответственностью "Жилищник" (адрес: Новгородская область, Новгородский район, д. Новая Мельница, зд. 17г/1, помещ. 3, ИНН 5300009966, ОГРН 1235300002937) временно управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Определить размер платы за содержание жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, равному размеру платы за содержание жилого помещения, установленного постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 23 января 2023 года № 45 "Об установлении размера платы по содержанию жилых помещений".

4. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального округа в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы Администрации		                                                          С.В.Федоров

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Волотовского муниципального округа

от 23.11.2023  № 828

Перечень многоквартирных жилых домов, передаваемых во временное управление ООО «Жилищник»

| № п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Площадь |
| --- | --- | --- |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул. Вокзальная, д. 9 | 366,3 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д.1-А | 504,3 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д. 3 | 516,2 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д. 39 | 588,2 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д. 16 | 509,7 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д. 18 | 497,7 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д. 20 | 489,7 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Старорусская, д. 41 | 750,6 |
|  | Новгородская обл. п. Волот ул.Комсомольская, д.19. | 507,4 |
|  | Новгородская обл., п.Волот, ул.Васькина, д. 16 | 603,1 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Строителей, д.15 | 1241,2 |
|  | Новгородская обл., п. Волот, ул.Володарского, д.6 | 333,2 |
|  | Новгородская обл.,п.Волот, ул.Комсомольская, д.13 | 338,4 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Комсомольская, д.26 | 588,8 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Первомайская, д.17 | 334,4 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Старорусская, д.2-А | 582,5 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Школьная, д.6 | 629,7 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул. Железнодорожная, д.12 | 555,45 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Старорусская, д.37 | 736,3 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул.Старорусская, д.43 | 755,3 |
|  | Новгородская обл.,п. Волот, ул. Володарского, д. 20а | 121,6 |
|  | Новгородская обл., Волотовский район, д. Порожки, ул.Школьная, д. 3 | 328,9 |
|  | Новгородская обл., Волотовский район, д.Горки Ратицкие, ул.Центральная, д. 19 | 215,9 |
|  | Новгородская обл., Волотовский район, д.Горки Ратицкие ул.Зеленая д.4 | 202,6 |
|  | Новгородская обл., Волотовский район, д.Горки Ратицкие ул.Зеленая д.6 | 196,4 |
|  | Новгородская обл., Волотовский район, д.Горки Ратицкие ул.Зеленая д.8 | 192,0 |
|  | Новгородская обл. Волотовский район,,д.Горки Ратицкие ул.Зеленая д.10 | 189,7 |
|  | Новгородская обл Волотовский район, д. Волот, ул. Победы, д. 9 | 356,4 |
|  | Новгородская обл. Волотовский район, д. Волот, ул. Мира, д. 10 | 359,8 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Волотовского муниципального округа

от 23.11.2023 № 828

Перечень

работ и услуг по управлению многоквартирными домами, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг |
| --- | --- | --- |
| I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колон и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирного дома |  |  |
| 1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  |  |
| 1.1 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год |
| 1.2 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год |
| 1.2.1. | признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | 2 раза в год |
| 1.2.2. | коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | 2 раза в год |
| 1.3 | При выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; |  |
| 1.4 | Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; | 2 раза в год |
| 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  |  |
| 2.1 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 2 раза в год |
| 2.2 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | 2 раза в месяц |
| 2.3 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  |
| 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  |  |
| 3.1 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год |
| 3.2 | Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год |
| 3.3 | В случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  |
| 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |
| 4.1 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год |
| 4.2 | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; | 2 раза в год |
| 4.3 | Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год |
| 4.4 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при необходимости |
| 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  |  |
| 5.1 | Контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год |
| 5.2 | Выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год |
| 5.3 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при необходимости |
| 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  |  |
| 6.1 | Проверка кровли на отсутствие протечек; | 1 раз в месяц |
| 6.2 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 1 раз в месяц |
| 6.3 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 1 раз в месяц |
| 6.4 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; | 1 раз в месяц |
| 6.5 | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; | 1 раз в месяц |
| 6.6 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год |
| 6.7 | Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости |
| 6.8 | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | по мере необходимости |
| 6.9 | Проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; | по мере необходимости |
| 6.10 | Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; | по мере необходимости |
| 6.11 | При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  |  |
| 7.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 7.2 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | по мере необходимости |
| 7.3 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; | по мере необходимости |
| 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  |  |
| 8.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |
| 8.2 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | по мере необходимости |
| 8.3 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | по мере необходимости |
| 8.4 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | по мере необходимости |
| 8.5 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | по мере необходимости |
| 8.6 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |
| 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  |  |
| 9.1 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 9.2 | Проверка звукоизоляции и огнезащиты; |  |
| 9.3 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |
| 10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |
| 11.1 | Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); | 1 раз в год при подготовке к весенне-летнему сезону |
| 11.2 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |
| 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  |  |
| 12.1 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |
| 12.2 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  |
| II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и системы инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  |  |
| 13.1 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 1 раз в год при подготовке к осенне-зимнему сезону |
| 13.2 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; |  |
| 13.3 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; |  |
| 13.4 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; |  |
| 13.5 | Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; |  |
| 13.6 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | по мере необходимости |
| 14. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  |  |
| 14.1 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | по мере необходимости |
| 14.2 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | по мере необходимости |
| 14.3 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | по мере необходимости |
| 14.4 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | по мере необходимости |
| 14.5 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | по мере необходимости |
| 14.6 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; | по мере необходимости |
| 14.7 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; | по мере необходимости |
| 14.8 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | по мере необходимости |
| 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  |  |
| 15.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | Согласно требованиям технических регламентов |
| 15.2 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; |  |
| 15.3 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | Согласно требованиям технических регламентов |
| 15.4 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | Согласно требованиям технических регламентов |
| 16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  |  |
| 16.1 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; | по договору со специализированной организацией |
| 16.2 | Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; | по договору со специализированной организацией |
| 16.3 | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | по мере необходимости |
| III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  |  |
| 17. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  |  |
| 17.1 | Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лестничных площадок и маршей, пандусов, в том числе: | сухая уборка - ежедневно влажная уборка - 1 раз в неделю |
| 17.2 | Обметание пыли с потолков; | 2раза в год |
| 17.3 | Влажная протирка стен, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 1 раз в месяц |
| 17.4 | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов; | 2 раза в год |
| 17.5 | Мытье окон; | 1 раз в месяц |
| 17.6 | Очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); | 1 раз в неделю |
| 17.7 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в квартал |
| 18 Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория): |  |  |
| 18.1. В холодный период года: |  |  |
| 18.1.1 | Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости |
| 18.1.2 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; | ежедневно |
| 18.1.3 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | ежедневно |
| 18.1.4 | Очистка придомовой территории от наледи и льда; | ежедневно |
| 18.1.5 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; | ежедневно |
| 18.1.6 | Промывка урн; | 1 раз в месяц |
| 18.1.7 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд; | ежедневно |
| 18.1.8 | Подсыпка территории песком или смесью песка с хлоридами на территориях 1 класса; | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 18.1.9 | Тоже, на территориях 2,3 классов | 2 раза в сутки во время гололеда |
| 18.2. В теплый период года: |  |  |
| 18.2.1 | Подметание и уборка придомовой территории; | ежедневно |
| 18.2.2 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; | ежедневно |
| 18.2.3 | Промывка урн; | 2 раза в месяц |
| 18.2.4 | Уборка и выкашивание газонов; | не менее 2-х раз за сезон |
| 18.2.5 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка; | ежедневно |
| 18.2.6 | Поливка тротуаров, внутридомовых проездов; | по мере необходимости |
| 18.2.7 | Обрезка и снос деревьев и кустарников; | по действующим правилам |
| 18.2.8 | Прочистка ливневой канализации. | по мере необходимости |
| 19. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | Ежемесячно |
| 20. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | Круглосуточно |
| 21. | Расход холодной воды на содержание общего имущества (при наличии) | Ежемесячно |
| 22. | Расход горячей воды на содержание общего имущества (при наличии) | Ежемесячно |
| 23. | Расход сточных вод на содержание общего имущества (при наличии) | Ежемесячно |
| 24. | Расход электрической энергии на содержание общего имущества | Ежемесячно |
| 25. | Услуги по начислению, сбору и перечислению платы за ЖКУ | Ежемесячно |
| 26. | Услуги по управлению многоквартирным домом | Ежемесячно |