Российская Федерация

- Новгородская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

- П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2023  № 855

п. Волот

Об утверждении «Технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Волотовский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа в 2024-2029 годах»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 N 267 «О государственной программе Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской области на 2019 - 2024 годы», постановлением Администрации Волотовского муниципального района от 30.12.2020 № 37 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры качества жилищно – коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе», постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 31.05.2023 № 338 «О внесении изменений в муниципальную программу Волотовского муниципального округа «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно – коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе», Уставом Волотовского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Волотовский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа в 2024-2029 годах.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации Волотовского муниципального района от 28.02.2020 № 84 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Волотовский Водостройсервис» по развитию водоснабжения и водоотведения населённых пунктов Волотовского муниципального района в 2020- 2022 году».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волотовские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы Администрации                                                               С. В. Федоров

Утверждено

постановлением Администрации

Волотовского муниципального округа

от 04.12.2023  № 855

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Волотовский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа в 2024-2029 годах (далее – инвестиционная программа).

1. Общие положения

Основной целью Технического задания на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Волотовский водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Волотовского муниципального округа в 2024-2029 годах (далее - Техническое задание) является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Волотовского муниципального округа.

Технического задания разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр;

- постановления Администрации Волотовского муниципального округа от 02.05.2023 № 265 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Волотовского муниципального округа Новгородской области на период с 2023 по 2033 год».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь, достижение следующих показателей:

| Показатели: | 2021 г. | 2022 г.. | факт 3 кв.2023 г | 2024-2026 | 2027-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основной показатель по качеству воды " Доля населения муниципального района (округа), получающего качественную питьевую воду из систем централизованного водоснабжения" | 47,6 | 55,8 | 55,8 | 60 | 65 |
| Доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям, % | 48,0 | 45,0 | 14,3 | 14.2 | 14,1 |
| Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, % | 55,0 | 50,0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Количество точек забора воды, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Способ забора воды: -из скважины | из скважины | из скважины | из скважины | из скважины | из скважины |
| Система очистки воды: -наличие -кол-во |  |  |  |  |  |
| Суммарное производство, м3 | 67,72 | 61,028 | 45865,92 (за 3 квартала) | 61 | 61 |
| Суммарное потребление, м3 | 55,65 | 54,619 | 41084,84 (за 3 квартала) | 54 | 53 |
| Количество абонентов потребления воды: -промышленные предприятия - частники |  |  | 2/1300 | 2/1429 | 2/1440 |
| Система трубопроводов (суммарное кол-во систем трубопроводов), км. | 50,5 | 50,5 | 50,602 | 53 | 55 |
| Степень износа, % | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 |
| Количество точек производственного контроля эксплуатируемой организации, ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ куб. м. потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  |  | 3,74 | 3,5 | 3,0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/ куб. м |  |  | 0,185 | 0,1845 | 0,184 |
| Количество перерывов в подаче питьевой воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, в расчете на протяженность сети в год ед./км |  |  | 0,18 | 0,17 | 0,16 |
| Количество точек контроля Роспотребнадзором, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Наличие у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, согласованного с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (Роспотребнадзор) до 1 июля очередного года. | план мероприятий на 20213год | план мероприятий на 2022год | план мероприятий на 2023год | Разработать план мероприятий на 2024 (2025, 2026) год | Разработать план мероприятий на 2027 (2028, 2029) год |
| Наличие инвестиционной программы у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение |  |  |  | Разработать в соответствии с техническим заданием | Разработать в соответствии с техническим заданием |
| Наличие технологического регламента по водоподготовке и производственной программы контроля качества воды |  |  |  | Разработать и утвердить | Разработать и утвердить |
| Наличие стандарта по ремонту/замене водопроводных сетей |  |  |  | Разработать и утвердить | Разработать и утвердить |

2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя:

- Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального округа путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного водоснабжения с достижением следующих показателей:

| Показатель 1. Модернизация уличной водопроводной сети, приведённой в соответствие с требованиями СНиП (км.) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 - 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель 2. Приведение в соответствие с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", СП 31.13330.2021 Свод правил водоснабжение. наружные сети и сооружения уличных водоразборных колонок (ед.) | 19 | 20 | 21 | 22-23 |
| Показатель 3. Снижение количества аварийных ситуаций на водопроводных сетях (% /год) | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,7-5,5 |
| Показатель 4. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 47,2 | 47,1 | 47,0 | 46,9 -46,6 |

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качественных показателей воды:

2.3.1. Органолептические показатели качества различных видов вод, кроме технической воды*

| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Запах | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 2 | Привкус | баллы | 2 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 3 | Цветность | градусы | 20 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 45 | Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | 2,6 по формазину 1,5 по каолину | Вода питьевая централизованного водоснабжения |

2.3.2. Обобщенные показатели качества различных видов вод,

кроме технической воды*

| N п/п | Показатель | Единицы измерения | Норматив, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Общая минерализа-ция (сухой остаток) | мг/дм куб | 1000 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 2 | Жесткость общая | мг-экв/дм куб | 7,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 3 | Нефтепродукты (суммарно) | мг/дм куб | 0,1 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 4 | Перманганатная окисляемость | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 5 | ПАВ анионоактивные (суммарно) | мг/дм куб | 0,5 | Вода питьевая централизованного водоснабжения |
| 6 | Водородный показатель (pH) | ед. | В пределах 6,0 - 9,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения; водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования |
| 7 | Общий органический углерод | мг/дм куб | 5,0 | Вода питьевая централизованного водоснабжения, поступающая на хлорирование |

    - Санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности воды систем централизованного питьевого водоснабжения*

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Основные показатели |  |  |  |
| Общее микробное число (ОМЧ) (37 1,0) °C | КОЕ/см3 | Не более 50 |  |
| Обобщенные колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | Отсутствие |  |
| Escherichia coli (E. coli) | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Энтерококки | КОЕ/100 см3 | Отсутствие | определяется с 01.01.2022 |
| Колифаги | БОЕ/100 см3 | Отсутствие |  |
| Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | Определение в 50 дм3 | Отсутствие |  |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие |  |
| - Дополнительные показатели |  |  |  |
| Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |  |
| Pseudomonas aeruginosa | Определение в 1 дм3 | Отсутствие |  |
| Возбудители кишечных инфекций вирусной природы | Определение в 10 дм3 | Отсутствие |  |
| Legionella pneumophila | КОЕ/1 дм3 | Не более 100 |  |

(*Примечание при изменении показателей, указанных в п. 2.3.1.-2.3.3 вышеупомянутые показатели учитывать в соответствии с действующим законодательством).

3. Срок разработки инвестиционной программы

Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

4. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – Муниципальное автономное учреждение «Волотовский водоканал».

5. Основные требования к инвестиционной программе:

5.1. Инвестиционная программа должна содержать:

1) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности;

2) перечень мероприятий по строительству новых, реконструкции и (или) модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включая мероприятия, необходимые для подключения (технологического присоединения) новых абонентов;

3) объем финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с указанием источников финансирования;

4) график реализации мероприятий инвестиционной программы;

5) расчет эффективности инвестирования средств;

6) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

7) иные сведения.

5.2. Паспорт инвестиционной программы, включает следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

5.3. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным  приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и настоящему техническому заданию.

5.4. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2024 по 2029 годы в соответствии с документами территориального планирования, муниципальной Программой Волотовского муниципального округа «Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение качества жилищно – коммунальных услуг в Волотовском муниципальном округе», утвержденной постановлением Администрации Волотовского муниципального округа от 30.12.2020 № 37 и действующей схемой водоснабжения и водоотведения.

В целях соблюдения действующего законодательства в области тарифообразования в коммунальном комплексе допускается разбивка инвестиционной программы на этапы реализации, но не менее чем на три года каждый.

5.5. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения и водоотведения в соответствии нормами действующего законодательства.

6. Ожидаемые результаты реализации инвестиционной программы

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

6.1. Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения и водоотведения до минимально достижимого уровня;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

6.2. Социальные:

- повышение качественных показателей степени благоустройства жителей населенных пунктов Волотовского муниципального округа.

6.3. Экономические:

- снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе централизованного водоснабжения;

- снижение затрат электроэнергии на подъем, очистку и подачу воды потребителям;

- снижение затрат электроэнергии на отведение, очистку и сброс очищенных сточных вод в водные объекты;

- увеличение доли очищаемой сточной жидкости на очистных сооружениях канализации, использующих наилучшие доступные технологии очистки сточных вод.

7. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Технические характеристики (диаметр трубопровода - мм, высота – м, площадь поверхности – м 2, количество зд.и сооруж. шт.) | Протяженность, км |  |  | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| Группа 1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проектирование (реконструкция, капитальный ремонт) сетей водоснабжения в части населенных пунктов, входящих в состав муниципального округа | 50 мм (25 мм) |  | 22,2 | 2024-2029 |  |
| 1.2 | Ремонт существующих систем водоснабжения от существующих водозаборов из подземного источника до мест подключения водопроводов потребителей | 50 мм (25 мм) |  | 22,2 | 2024-2029 |  |
| 1.3 | Ремонт водопроводной сети д. Хотяжа | 50 мм |  | 2,0 | 2024-2025 |  |
| 1.4 | Реконструкция водопроводной сети д. Волот | 50 мм |  | 2,0 | 2024-2025 |  |
| 1.5. | Ремонт объектов водопроводного хозяйства (водопроводной сети, сооружений водоснабжения) на территории Волотовского муниципального округа | 50 мм |  | 4,0 | 2024-2029 |  |
| 1.6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Волот, ул. Старорусская | 50 мм |  | 0,2 | 2025 |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт водопроводных сетей п. Волот, ул. Тани Ефремовой - 500 м | 50 мм |  | 0,5 | 2024 |  |
| 1.8. | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Верехново-д. Заполосье - 1000 м | 50 мм |  | 1,0 | 2026 |  |
| 1.9. | Капитальный ремонт водопроводных сетей д. Соловьево | 50 мм |  | 0,5 | 2027 |  |
| 1.10 | Реконструкция Артезианская скважина п.Волот, ул. Железнодорожная, ул. Володарского, ул.ШкольнаяКрасная; | 2 шт. |  |  | 2025-2026 |  |
| 1.11 | Проектирование: Капитальный ремонт 2 артезианских скважин Проектирование: строительства сети хозяйственно-бытовой канализации протяженностью около 22,5 км; | 2шт. 100мм |  | 22,5 | 2029 2024-2029 |  |
| Группа 2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка (ремонт) ограждений ЗСО 1 пояса, отвод поверхностного стока за пределы зоны ЗСО, озеленение,. Установка к сооружениям дорожек с твердым покрытием. | 0,5- 0,7м |  | 0,16 | 2024-2029 |  |
| .2.2. | Ремонт павильонов артезианских | 32 |  |  | 2024-2029 |  |