Информация о качестве питьевой воды

2023год

Обеспечение жителей доброкачественной питьевой водой является одним из важных критериев санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Проблема качества воды, как фактора, существенно влияющего не только на инфекционную, но и общую заболеваемость населения относится к одной из приоритетных задач в деятельности Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора).

По итогам 2023 года: - доля населения Новгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составила 79%; - доля городского населения, проживающего в населенных пунктах Новгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составила 87,48%.

Доля неудовлетворительных проб по санитарно - химическим показателям составила -29,6 % (в 2022 году – 5,3%), по микробиологическим показателям 7,4% (в 2022 году -5,3%).

В Волотовском муниципальном округе доля населения Новгородской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения составила 87,7%.

Централизованное водоснабжение населения на территории муниципального округа осуществляется из 31 подземного источника водоснабжения. Гарантированным поставщиком холодного водоснабжения на территории муниципального округа с 01 апреля 2021года, определена ресурсоснабжающая организация Муниципальное унитарное предприятие «Волотовский водоканал».

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды на территории муниципального района являются: антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод, факторы природного характера, низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных сетей и сооружений. В 2022 году были проведены работы по прочистке всех источников централизованного питьевого водоснабжения, в 2023 – ряд мероприятий на скважинах, и разводящих сетях; капитальный ремонт артезианской скважины, расположенный в д. Волот, обустройство санитарных зон и ремонт оголовков части скважин, построен новый водопровод на ул. Комарова в п. Волот.

По данным лабораторного контроля, проведённого в рамках социально-гигиенического мониторинга, плановых и внеплановых проверок, производственного контроля доля неудовлетворительных проб на территории Волотовского муниципального округа составила:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля неудовлетворительных проб по санитарно-химическим показателям,% | | Доля неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям, % | |
| 2023 год | 2022 год | 2023 год | 2022 год |
| 12,5 | 33,3 | 2,3 | 7,1 |

В целях улучшения качества питьевой воды, ресурсоснабжающей организацией МУП «Волотовский Водоканал», проводится работа в соответствии с планом мероприятий.

Реализация мероприятий осуществляется за счет средств ресурсоснабжающей организации, субсидии из областного бюджета.

Исп. Новицкая Л.В.